## Modello di checklist per la man
Modello di checklist per la manutenzione per hotel
Nome proprietà
Ispezionato da | Nome
Data | GG/MM/AA
Utilizza la checklist per documentare eventuali problemi riscontrati durante l’ispezione e le azioni necessarie per risolverli. Inserisci la data di inizio nella prima colonna Date sotto e il resto delle date settimanali verrà compilato automaticamente.
Attività | Frequenza | Date | [6 empty] | Note di ispezione/Azioni di follow-up
|  | 2035-11-30 | 2035-12-01 | 2035-12-02 | 2035-12-03 | 2035-12-04 | 2035-12-05 | 2035-12-06
AREA: aree esterne | [8 empty] | Note
Ispeziona la facciata dell'edificio per verificare la presenza di crepe, desquamazione della vernice o danni. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Controllare il tetto per individuare perdite, piastrelle mancanti o detriti. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Garantire una corretta illuminazione nei parcheggi e nei percorsi. | Settimanale | bar: 2035-12-01
Ispezionare la segnaletica per escludere danni e garantire la visibilità. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificare che le grondaie e i raccordi siano liberi da detriti. | Secondo necessità
ZONA: Ingresso e aree pubbliche | Due volte l'anno
Testa i sistemi di condizionamento per un corretto funzionamento e livelli di comfort. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Assicurarsi che tutti gli apparecchi di illuminazione siano funzionanti (sostituire le lampadine secondo necessità). | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Controllare gli ascensori per il funzionamento regolare e le norme di sicurezza. | Settimanale
Ispezionare il pavimento per individuare crepe, piastrelle sfuse o pericoli di inciampo. | Settimanale
Verifica che gli estintori siano accessibili e in scadenza. | Mensile
ZONA: camere degli ospiti | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificare tutte le prese elettriche, gli interruttori e le lampade. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Ispezionare le unità di condizionamento/riscaldamento per verificarne la funzionalità. | Settimanale | bar: 2035-12-03
Controllare l'impianto idraulico nei bagni (rubinetti, soffioni doccia, WC). | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificare che le serrature delle porte, i fori e i fermi siano sicuri. | Trimestrale
Ispezionare le finestre e assicurarsi che si aprano/chiudano correttamente. | Annuale
Verificare i rilevatori di fumo e i rilevatori di monossido di carbonio. | Due volte l'anno
ZONA: Cucina e Aree di servizio gastronomico | Secondo necessità | bar: 2035-12-05
Ispezionare gli elettrodomestici da cucina per la pulizia e la funzionalità. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificare la temperatura di frigoriferi e congelatori. | Settimanale | bar: 2035-12-03
Controllare la pulizia e il funzionamento delle ventole di scarico e delle cappe.
Verificare che i sistemi antincendio siano aggiornati e funzionali. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Assicurarsi che gli scarichi del pavimento siano liberi e funzionanti. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
AREA: Pulizie e lavanderia | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificare l'efficienza e la sicurezza delle lavatrici e asciugatrici. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Controllare i carrelli delle pulizie per verificare l'usura e la mancanza di articoli. | Giornaliera | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Ispezionare le aree di stoccaggio per una corretta organizzazione e pulizia. | Secondo necessità
Verificare l'inventario dei materiali per la pulizia e, se necessario, rifornire il magazzino. | Secondo necessità | bar: 2035-11-30
AREA: Piscina e Aree ricreative | Secondo necessità
Esaminare l'acqua della piscina per verificarne l'equilibrio chimico e la limpidezza. | Secondo necessità
Controllare il funzionamento di filtri, pompe e riscaldatori della piscina. | Secondo necessità
Ispezionare le dotazioni di sicurezza (salvagenti anulari, segnaletica, ecc.). | Secondo necessità
Verificare che l'arredamento sia pulito e privo di danni. | Secondo necessità
ZONA: Locale Manutenzione e Attrezzature | Secondo necessità
Assicurarsi che gli attrezzi siano correttamente riposti e funzionanti. | Secondo necessità
Verificare che i registri di manutenzione siano aggiornati. | Secondo necessità
Controllare l'inventario dei pezzi di ricambio e delle forniture. | Secondo necessità
ZONA: Sistemi di emergenza | Secondo necessità
Testare i sistemi di allarme antincendio e irrigatori. | Secondo necessità
Ispezionare le uscite di emergenza e assicurarsi che siano sgombre. | Secondo necessità
Verificare che i generatori di emergenza siano operativi e riforniti di carburante. | Secondo necessità | bar: 2035-12-04
Controllare la segnaletica relativa alle procedure di emergenza e alle vie di esodo. | Secondo necessità | bar: 2035-12-06
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Legenda frequenza - NON ELIMINA
FREQUENZA
Giornaliera
Settimanale
Mensile
Trimestrale
Due volte l'anno
Annuale
Secondo necessità

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.